## Slide 1: Plusshus i kalde klima

## Slide 2: Hva er et plusshus?
Et plusshus er et hus som produserer mer energi enn det bruker.
Vi senker energiforbruket ved hjelp av ekstra god isolering, høy virkningsgrad på varmekildene, og bruker elektrisitetsproduserende installasjoner som for eksempel solcelle paneler.
Hvordan er det mulig?

## Slide 3: Videre introduksjon av prosjektet.
1 og ½ etasjes hus med en grunnflate på 100m2, og et samlet areal på 166m2.
Kler hele taket med solcellepaneler.
Passivhus standard.
Er det økonomisk lønnsomt å eie, kontra tek17 hus.

## Slide 4: Passivhus

## Slide 5: Passivhus
Plusshus har ikke noe standard
  Bruker Passivhus standard (NS 3700).
Bygninger med lavt energiforbruk og godt inneklima.
Energien skal gjennom passive tiltak forminskes:
  Ekstra isolasjon.
  God tetthet.
  Godt isolerte dører og vinduer.
  Utnytte solenergi.

## Slide 6: Hva oppnår man med passivhus?
Lavere driftsutgifter.
Ekstra kvalitetssikring.
Bedre komfort.
Energisikkerhet p.g.a lavt energiforbruk.
Verdiøkning.
Koster cirka 1100 til 1500 kroner mer per kvadratmeter.

## Slide 7: Hvor mye energi bruker et passivhus på oppvarming?
Et passiv hus i Finnmark kan bruke opp til 27 kWh pr m2 i året.
Til sammenligning bruker et gammelt hus 115 kWh, og et nyere hus 80 kWh pr m2 i året.

## Slide 8: Energikilder

## Slide 9: Solenergi
Tilgjengelig for alle
Selg overskuddsstrømmen
Plusskunde
Liten fortjeneste på salg

## Slide 10: El-bil
Tilnærmet gratis å lade
Store besparelser dersom man kjører mye
Miljøvennlig

## Slide 11: Styring og overvåking av strømproduksjon
Overvåk strømmen inn og ut.
Hold kontroll på dine utgifter og fortjenester

## Slide 12: Smarthus

## Slide 13: Smarthusløsninger
Energieffektivt
Temperatursoner.
Kan styre alle elektriske duppeditter.
Dyrt å installere, men nødvendig når man har så mye teknikk i huset.

## Slide 14: Solskjerming
Reduserer energibruk på avkjøling av bolig
Screens
Automatisk styring av solskjerm

## Slide 15: Gråvannsgjenvinner
Gjenvinner varmt vann som tappes ned i avløpene.
Reduserer opptil 40% energi forbruk.
Billig innvestering og innstallering.

## Slide 16: Varmekilder

## Slide 17: Varmekilder
Innvestering og monterings kostnader, god energi utnyttelse, en eller flere varmekilder som ikke er avhengig av strøm.
Varmt tappevann står for 50% av energi bruken.

## Slide 18: Varmepumpe
Luft til vann varmepumpe.
1 kWh elektrisitet, gir gjennomsnittlig 3-4 kWh varmeenergi. (under gode driftsforhold)
Beste løsningen iforhold til innvesteringskostnader og produsert energi.

## Slide 19: Vedovn med vannkappe
Ved er fornybar energi og miljøvennlig
Med på å varme opp det vannbårne anlegget.
Produserer ca 8.7kWh.

## Slide 20: akkumulator
Lagrer på varmtvannet
Hjerte av huset

## Slide 21: Varme
Vannbåren gulvvarme i 1.etg.
Viftekonvektorer i 2.etg.
Kan brukes til nedkjøling.
Hele systemet blir nøye overvåket og styrt av smarthusløsningen for optimal drift.

## Slide 22: Konklusjon
Fullt mulig, men det er ikke økonomisk lønnsomt.
Passivhus med installasjoner er ca 25-30% dyrere
Sparer mye, men har store vedlikeholdskostnader
10% dyrere og eie i løpet av 60 år